Title: Нормативы по защите от современных средств поражения
Author: Sania
Company: ГПС

Нормативы по защите от современных средств поражения.
Приказ № 511 УВД РФ от 30.11.93

5. Подготовка приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля к работе и проверка их работоспособности.
Выполняет: рядовой и начсостав, назначенный на должности химиков-дозиметристов. 
Обучаемый  получил задачу подготовиться к  ведению радиационной  разведки. Приборы находятся в РХ машине или вне машины на столе. По команде «Прибор к работе подготовить и проверить!»; обучаемый производит подключение источников питания (для ДП-5; ДП-22В; ДП-24), установку режима, проверку работоспособности прибора, подготовку зарядного устройства и зарядку одного дозиметра.
Время выполнения норматива отсчитывается с момента подачи команды  до доклада обучаемого о готовности к работе.
Прибор/ Оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно
ДП-22В (ДП-24) | 1 мин. 50сек. | 2 мин. | 2 мин. 25 сек.
ИД-1 | 46 сек. | 50 сек. | 1 мин.
ДП-5В (ДП-5Б) | 3 мин. | 3 мин. 20 сек. | 4 мин.
ДП-5А | 4 мин. | 4 мин. 20 сек. | 5 мин.
Ошибки,  снижающие оценку на 1 балл: 
1. Не соблюдалась установленная последовательность в подготовке прибора к работе.
2. Не завинчена защитная оправа после заряда дозиметра.
Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:
- Не соблюдение полярности подключения.

6. Определение ОВ в  воздухе (ВПХР)

Выполняет: назначенные  на должности химиков-дозиметристов,
химиков-инструкторов.
Обучаемый  получил задачу подготовиться к  ведению химической  разведки. Средства защиты  в  «боевом»  положении. Прибор ВПХР при обучаемом.  По команде «к определению ОВ в  воздухе приступить!» обучаемый проверяет работоспособность насоса и  производит обследование воздуха имеющимися индикаторными трубками в установленной последовательности.  Время выполнения норматива отсчитывается с момента подачи команды до доклада обучаемого о результатах обследования  воздуха  ВПХР. При использовании грелки добавляется 1  мин.30 сек.

| Отл. | Хор. | Удовл.
| 4мин. 10сек. | 4мин. 30сек. | 3мин. 25сек.
Ошибки,  снижающие оценку на 1 балл: 
1. Не проверена работоспособность насоса. 
2. Не соблюдалась последовательность работы с индикаторными трубками при
обследовании воздуха. 
3. Поломана индикаторная трубка.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:
1. При  вскрытии ампул не произошло смачивания  наполнителя  индикаторных трубок.
2. Вскрытие ампул произведено не  в установленных отверстиях ампуловскрывателя. 
3. Индикаторная трубка вставлена в коллектор маркированным концом. 
4. Не выдержано установленное число качаний насосом обследуемого воздуха.
Защита от современных средств поражения. 
1. Надевание противогаза или респиратора.
Выполняет: рядовой и начсостав.
Обучаемые в составе  подразделения находятся в строю.  Противогазы и респираторы в «походном» положении.  Неожиданно подается команда «Газы»  или  «Респиратор надеть» обучаемые надевают противогазы или респираторы.
Время на выполнение норматива отсчитывается с момента подачи команды до надевания  головного убора.
| отл. | хор. | удовл.
противогаз | 7сек. | 8сек. | 10сек.
респиратор | 11сек. | 12сек. | 14сек.
Ошибки,  снижающие оценку на  1  балл:
1.При надевании  противогаза обучаемый не затаил дыхание и  не закрыл глаза
или  после  надевания  не сделал полный выдох.
2.Шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка. 
3.Концы носового зажима респиратора не прижаты к носу.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 
1.Допущено образование таких складок или  перекосов,  при  которых  наружный воздух может проникнуть под шлем-маску.
2. Не полностью навинчена (ввернута) гайка соединительной  трубки.

2.	Пользование неисправным противогазом в зараженной атмосфере.
Выполняет: рядовой и начсостав.
Обучаемые в составе подразделения находятся в палатке (помещении)  для технической проверки противогазов, где создана концентрация хлорпикрина 0,2 г/м.  Противогазы проверены, исправны,  подогнаны и находятся  в «боевом»  положении. Подается одна из следующих  вводных «соединительная трубка порвана»  или «шлем-маска порвана».  Обучаемые отсоединяют неисправные части и продолжают пользоваться противогазом. Время на выполнение нормативов отсчитывается с момента подачи вводной до возобновления дыхания. 
Ошибка,  определяющая оценку «неудовлетворительно»:  допущено воздействие хлорпикрина на глаза или органы дыхания.

Отл. | Хор. | Удовл.
18сек. | 20сек. | 25сек.

3.	Надевание ОЗК и  противогаза.
Выполняет: рядовой и начсостав.
Обучаемые  в составе  подразделения  находятся  в строю.  Средства защиты при обучаемых.
1. По  командам  «Плащ в рукава  чулки, перчатки  надеть.  Газы!»; обучаемые надевают  защитные  плащи,  защитные чулки,  противогазы, защитные  перчатки. 
2. По команде  «Защитный  комплект надеть. Газы!»; обучаемые надевают средства защиты ОЗК в виде комбинезона,  противогазы.
Время выполнения норматива отсчитывается с момента подачи команды до построения обучаемых.
Ошибки,  снижающие оценку на  1 балл: 
1.	Надевание  защитных  чулок производилось с  застегнутыми хлястиками.
2.	Неправильно  застегнуты борта плаща,  не  полностью надеты чулки. 
3.	Не  закреплены  закрепками держатели шпеньков  или  не застегнуто два шпенька.
4.	При  надевании  плаща  в  виде комбинезона снаряжение  и  противогаз  не  надеты поверх  защиты.
Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 
1.	При надевании повреждены средства защиты. 
2.	Допущены ошибки,  определяющие оценку «неудовлетворительно» при надевании
противогаза.
Вид защиты | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно
Плащ | 3 мин. | 3 мин. 20 сек. | 4 мин.
Комбинезон | 4 мин. 35 сек. | 5 мин. | 6 мин.

4. Надевание специальной защитной одежды и противогаза.
Выполняет: рядовой и начсостав.
Обучаемые находятся на незараженной местности. Одежда в сложенном виде около обучаемых. По команде «Одежду надеть. Газы!» обучаемые надевают легкие защитные костюмы и противогазы.  Время  выполнения норматива отсчитывается с момента подачи команды.
Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 
1.Плохо  закреплен  шейный  клапан.
2.Не надет импрегнированный подшлемник
Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 
1. Шейный клапан не застегнут или не опущены рукава поверх  перчаток. 
2.При надевании  повреждены средства защиты. 
3.Допущены ошибки, определяющие оценку "неудовлетворительно"  при надевании противогаза.